# Scanen
- Achse justieren
- Probe zentrieren
## Probe ausrichten: Links - Rechts
- Position links anfahren → Wert aufschreiben (z.B. -2200)
- Position rechts anfahren → Wert aufschreiben (z.B. 1100)
  - -2200 bis 1100 ergibt 3300 → 1150 - (3300/2) = -550 ist MittenPosition.
- Kontrolle mit Drehung um 180 grad
## Scan starten
- Winkel eingeben von -180 bis +180 Grad
- ansonsten alles genau gleich wie bei einem normalen scan machen, evtl. sogar mit mehreren scans uebereinander…
# Rekonstruktion
## Sinogramme
/work/sls/bin/sinooff_tomcat_360_j.py Tiff-Directory s 1
- s[can] = automatische Overlap-Bestimmung, OverlapWert mit Vorzeichen angeben oder wenn s (default) angegeben wird, dann Berechnung des Overlap-Wertes
- 1 or 0
  - 1 = Stack resortieren, falls notwendig (benennt tif-directory nach tif-angular um, macht hardlinks auf files, die dann reissverschlussartig verschraenkt werden).
  - 0 = do not resort! (default-Wert, da sonst die Original-Daten ver-sortiert werden.)
## RecoManager
Nur zur Voransicht verwenden, zur Rekonstruktion Befehl unten verwenden.
## Rekonstruktion
tif2rec_batch_web_grid_360.py 3 20 Tif-Directory 954 parzen 0 0,0,0,0 1,0.3,10 16,min,max
Parameterliste
- 3 = gridrec
- 20 = knoten
- 954 = RotCenter
- parzen = Filter
- 0 = Rotation
- 0,0,0,0 = ROI
- 1,0.3,10 = Ring-removal (oder 0,0,0)
- 16,min,max = '16' oder '8' bit, GrauwertGrenzen
oder, falls binning erwuenscht:
tif2rec_batch_web_grid_360.py 3 20 Tif-Directory 954 parzen 0 0,0,0,0 1,0.3,10 16,min,max "" 1,0,0 2
zusaetzliche Parameter
- “” = zusaetzliche Bezeichnung des Outputdirectories, leer, weil wir 'Binning' einstellen wollen
- 1,0,0 = optionale ROI der sinogramme, so werden alle rekonstruiert
- 2 = binning